## Slide 1: Hadsten Boligforening Afd. 22 – Hovvej og Hadbjergvej
Beboerinformationsmøde nr. 1
Landsbyggefondstøttet renovering
Den 26. oktober 2021

## Slide 2: Dagsorden
Velkomst v. Jane Vejergang, Afdelingsformand
Præsentation af møderække v. Jørgen Kragh Østby
Projektets historik og aktuelt v. Birgitte Hansen, D.A.I.
Landsbyggefondstøttet renovering v. Birgitte Hansen, D.A.I.
Gennemgang af tilstandsrapport v. Vagn Erik Larsen, D.A.I.
Pause
Renoveringsarbejder – sammenfatning v. Vagn Erik Larsen, D.A.I.
Tilgængelige boliger v. Birgitte Hansen, D.A.I.
Udearealer v. Jørgen Kragh Østby
Tidsplan v. Birgitte Hansen, D.A.I.
Økonomi og finansiering, v. Birgitte Hansen, D.A.I.
Spørgsmål
Kommende møder v. Jørgen Kragh Østby

## Slide 3: Velkomst
Præsentation af møderække

## Slide 4: Præsentation af møderække
Aftenens møde:
Overordnet gennemgang af renoveringssagen
Hadbjergvej 14, 16 og 18
Hovvej
90, 92 og 100
Hovvej 94, 96 og 98 Hadbjergvej 20 - 46
Områdemøder i uge 44 og 45
Ekstraordinært afdelingsmøde med afstemning om projektet

## Slide 5: Historik
2017
Ansøgning om renoveringsstøtte hos LBF
  Tekniske undersøgelser af afdelingen og udarbejdelse af tilstandsrapport
  Udarbejdelse af helhedsplan for afdelingen
2018
LBF besigtiger afdelingen
LBF fremsætter ønske om supplerende undersøgelser. Bl.a.
  Saltningsskader på sokler og altangange
  Spærkonstruktionen Hadbjergvej 20-46
  Etablering af tilgængelige boliger hvor og hvor mange?
  Installationer, undersøgelse for tæringsfare i varmforzinkede rør Hovvej 90-92 og 100
LBF oplyser at sagen kan forvente tilsagn i år 2021 eller senere

## Slide 6: Historik
2018-2020
Supplerende undersøgelser
Undersøgelser af mulighederne for nye tagboliger på Hadbjergvej 14, 16 og 18 - IKKE aktuel pga. usikkerhed omkring projektets økonomi

## Slide 7: Aktuelt
2021
Oktober: Afsluttende forhandlinger med LBF om renoveringsstøtte
Oktober: LBF fremsender en finansieringsskitse for renoveringssagen
November: Renoveringsprojektet justeres og Boligorganisationen beregner den fremtidige husleje
December: Projektet godkendes i Favrskov Kommune og Landsbyggefonden
Oktober – januar: Beboerdemokratisk proces

## Slide 8: Landsbyggefondstøttet renovering
Hvad er Landsbyggefonden?
LBF har til formål at støtte og udvikle den almene boligsektor
LBF’s økonomiske indtægt stammer fra boligafdelinger i den almene sektor

## Slide 9: Landsbyggefondstøttet renovering
Hvordan er Landsbyggefonden inddraget i renoveringssagen?
  LBF yder økonomisk støtte til:
      Fysisk opretning og udbedring af byggeskader
      Etablering af tilgængelige boliger
      Miljøforbedringer i fællesområder
      Tiltag, der kan nedsætte afdelingens energiforbrug
    LBF sætter krav til udførelsesmetoder for at sikre kvalitet i renoveringsprojektet

## Slide 10: Gennemgang af tilstandsrapport
Udvendige arbejder
  Tage
  Altangange
  Facader og gavle
  Vinduer og døre
  Fællesarealer
Indvendige arbejder
  Installationer
  Ventilationsanlæg
  Altaner
  Baderum
  36 boliger med ny indretning

## Slide 11
Tag
Alle bygninger. Nyt tag, tagrender og nedløb
Hadbjergvej 16. Tagpap ca. 26 år
Hovvej 92. Tagpap ca. 22 år
Hadbjergvej 20 4 -46. Tagplader fra opførelsen, ca. 30 år

## Slide 12
Altangange
Udskiftning / renovering
Hadbjergvej 14 og 16 – omfattende skader - udskiftes.
Hadbjergvej 18 – få skader - renoveres.

## Slide 13
Gavle
Hadbjergvej 14, 16 og 18:Udvendig efterisolering afsluttet med en teglsten. Hadbjergvej 20-46 ny pladebeklædning på gavl
Hadbjergvej 14, 16 og 18. Problemer med indtrængende vand. Forsøgt løst med imprægnering af mur og flere steder indvendig efterisolering.
Hadbjergvej 20 – 46. Gavle udført i tagplader.

## Slide 14
Facader og murværk Diverse udbedringsarbejder
Hovvej 94-98. Flere steder lodrette revner v. murhjørner – udbedres.
Hovvej 100. Læmure og skure under fremskreden nedbrydning.
Hovvej 94-98 og Hadbjergvej 20-46. Nye sålbænke og udbedring af skader i murværk.

## Slide 15
Vinduer og døre - Udskiftes til træ/alu.
Hadbjergvej 14, 16 og 18. Plast vinduer fra 1990/95. Utætte og dårligt isoleret.
Hovvej 94, 96 og 98. Stuevinduer og entredør fra 2009. Øvr. Plast vinduer fra 1990’erne. Utætte og dårligt isoleret.
Hovvej 90, 92. Plast vinduer fra 1993. Utætte og dårligt isoleret.
Hovvej 100. Træ/aluvinduer fra 2009/10.
Hadbjervej 20-46. Opr. plast vinduer fra 1987. Utætte og dårligt isoleret.
Terrassedøre og franske altaner udskiftet til træ/alu I 2011

## Slide 16
Varme: Hadbjergvej 14, 16 og 18. Hadbjergvej 90, 92 og 100
Eksisterende rør er fra 1969/79.
Nye rør og radiatorer.
Vand: Hadbjergvej 14, 16 og 18. Hadbjergvej 90, 92 og 100.
Eksisterende rør er fra 1969/79 – dog ikke i køkkener.
Nye rør.
Ventilationsnlæg: Alle boliger på nær Hovvej 94, 96 og 98
Etablering af ventilationsanlæg med udsug fra køkken og bad og indblæsning af frisk (opvarmet) luft i opholdsrum.
Afløb: Hadbjergvej 14, 16 og 18. Hadbjergvej 90, 92 og 100.
Eksisterende rør er fra 1969/79.
Nye faldstammer fra baderum
Oprindelige varmerør. Mangelfuld isolering, tærrede og fastgroede ventiler og rør.
Installationer

## Slide 17
PAUSE

## Slide 18
Tag: Ny tagbelægning, stern, tagrender og nedløb. Efterisolering af tagrum.
Gavle: Ny beklædning af gavle.
Vinduer og døre: Nye træ/alu incl. nye sålbænke. Terrassedøre og franske altaner udskiftes ikke.
Indvendig: Etablering af ventilationsanlæg.
Sammenfatning – Hadbjergvej 20-46
.

## Slide 19
Tag: Ny tagbelægning, stern, tagrender og nedløb. Demontering af ovenlys.
Murværk: Ommuring af hjørner med revner.
Vinduer og døre: Nye træ/alu incl. renovering af sålbænke. Vinduesparti i stue udskiftes ikke.
Indvendig: Ingen arbejder – foretages løbende ved fraflytninger.
Sammenfatning – Hovvej 94, 96 og 98
.

## Slide 20
Tag: Ny tagbelægning, stern, tagrender og nedløb. Nye ovenlys
Vinduer og døre: Nye træ/alu. I nr. 100 udskiftes vinduer og døre ikke.
Læmure og skure nr. 100: Læmure erstattes af plankeværk + nye skure.
Indvendig: Renovering af baderum, nye radiatorer og varmerør, nye faldstammer og etablering af ventilationsanlæg.
Sammenfatning – Hovvej 90, 92 og 100
.

## Slide 21
Tag: Ny tagbelægning, stern, tagrender og nedløb.
Altangang: Ny altangang/renovering + nyt. værn.
Elevator: Etableres ved nordgavl i nr. 14 og 16
Gavle: Udvendig efterisolering.
Vinduer og døre: Nye træ/alu.
Indvendig, nr. 14 -16: Total renovering af boliger incl. nyt og større baderum og køkken, nye installationer og etablering af ventilationsanlæg. Der etableres adgang til boliger via elevator.
Indvendig nr. 18: Renovering af baderum, nye radiatorer og stigstrenge, nye faldstammer og etablering af ventilationsanlæg.
Sammenfatning – Hadbjervej 14, 16 og 18

## Slide 22: Tilgængelig bolig – hvad er det?
  Du kan komme ind i din bolig uden brug af trapper – der etableres elevator.
  Indretningen ændres således der er god plads til at komme rundt i alle rum.
  En tilgængelig bolig er en fuldstændig opdateret og totalrenoveret bolig.
  En tilgængelig bolig er for alle.
  Elevator

## Slide 23: Tilgængelig bolig – hvorfor?
  Mulighed for at tilbyde boliger til en mere bred beboergruppe
  Bedre boliger for nuværende beboere – og du behøver ikke flytte fra afdelingen hvis trapperne driller
  Fremtidssikring af boligerne og sikring af fortsat udlejning

## Slide 24: Udearealer
Vi har afholdt 2 workshops – mange gode ideer.
Beløb afsat fra LBF til udearealer.
Flere planter, farver, træer.
Forskellige planteområder
Ny sti gennem området.
LAR-område
Aktiviteter

## Slide 25
Aktivitetshuset og skråning
- Flere aktivitetsmuligheder
LAR-område – regnvandsbassin ved Hadbjergvej 14
Ny sti etableres.
Flere træer/buske
Multibane, aktiviteter

## Slide 26: Tidsplan
2022
Frem til primo 2022: Beboerdemokratisk proces
2025
2024
2023
2026
December 2021 Skema A godkendes af Favrskov Kommune og Landsbyggefonden
Aftale med rådgiver.
Udarbejdelse af projektmateriale
Udbud og licitation
Beboermøde vedr. opstart
Renoverings-projektet udføres
Aflevering
Skema B godkendes af Favrskov Kommune og Landsbyggefonden
Aftale med entreprenør indgås

## Slide 27
Samlede udgifter inkl. moms:
Økonomi og finansiering
  Kr. 118.682.317
Finansiering er under afklaring med Landsbyggefonden.
Støttede lån
Økonomisk tilskud til at afdrage på de støttede lån
Huslejestigning
Henlæggelser i afdelingen
Kreditforeningslån
Bidrag fra Hadsten Boligforening til afdrag på kreditforeningslån
Huslejestigning
Ustøttede arbejder
Kr.?
Støttede arbejder
Kr. ?

## Slide 28: Spørgsmål

## Slide 29: Kommende møder
Hadbjergvej 14, 16 og 18: Onsdag den 3. november kl. 17 Hovvej 90, 92 og 100: Tirsdag den 9. november kl. 17 Hovvej 94, 96 og 98 og Hadbjergvej 20 - 49:
Onsdag den 10. november kl. 17