## Slide 1: Hadsten Boligforening Afd. 22 Hovvej 90, 92 og 100
Beboerinformationsmøde nr. 3
Landsbyggefondstøttet renovering
Den 9. november 2021

## Slide 2: Dagsorden
Velkomst og præsentation
Renoveringsarbejder Hovvej 90, 92 og 100
Genhusning
Tidsplan
Kommende møder

## Slide 3: Velkomst og præsentation
Præsentation af møderække

## Slide 4
Udvendige renoveringsarbejder
Tag: Ny tagbelægning, stern, tagrender og nedløb. Nye ovenlys
Vinduer og døre: Nye træ/alu. I nr. 100 udskiftes vinduer og døre ikke.
Læmure og skure nr. 100: Læmure erstattes af plankeværk + nye skure.

## Slide 5
Indvendige renoveringsarbejder
Baderum: Renovering af baderum med nye fliser, klinker, sanitet og armaturer. Gulvvarme i toiletrum i stueplan.
Varme: Nye forsyningsrør. Nye radiatorer og nye varmerør.
Vand: Nye forsyningsrør. Nye vandrør 1. sal.
(vandrør I stueplan er udskiftet I 2009/2010 ifm. Køkkenrenovering).
Afløb: Nye afløb fra baderum.
Ventilationsanlæg: Der etableres ventilationsanlæg.

## Slide 6
Genhusning – hvad siger loven?
Reglerne om genhusning for almene boliger ved nedrivning og ombygning findes i Almenlejeloven §§ 86 og 86 a.
Hvis ens bolig nedlægges skal udlejer finde en passende permanent erstatningsbolig i kommunen.
Hvis ens bolig skal renoveres og man ikke kan bo i den i renoveringsperioden, skal udlejer sikre en passende midlertidig erstatningsbolig i kommunen.
Genhusning må maks. være 12 måneder. Vi forventer en genhusning på mellem ca. 3- 6 måneder i dette projekt.

## Slide 7
Genhusning – hvem og hvor længe?
Hovvej 90, 92 og 100
boligerne renoveres med nye installationer og baderum.
Ca. 3 måneders genhusning.

## Slide 8
Genhusning – flere muligheder
Der er flere mulige genhusningsmodeller.
I en bolig i Hadsten Boligforening.
I en bolig hos anden boligforening, privat udlejer
Pavillon i afdeling 22s område
Vandrehjem, hotel, gæsteværelse
Eget sommerhus, campingvogn, hos familie o.lign.
Vi kontakter hver enkelt og lave en aftale som passer den enkelte bedst.
Vi sikrer 2 x flytning og evt. opmagasinering i genhusningsperioden.
Der udarbejdes en ”genhusningspjece” med gode råd.

## Slide 9
Genhusning – Permanent/midlertidig
Permanent genhusning
Hvis du ikke ønsker at vende tilbage til din bolig i afdeling 22 efter endt renovering, kan du få førsteret til en sammenlignelig bolig i tilsvarende størrelser i andre afdelinger i boligforeningen.
Midlertidig genhusning
Hvis du ønsker at vende tilbage til din bolig i afdeling 22 efter endt renovering, vil du blive genhuset midlertidigt.
Vi forsøger at finde en bolig, som svarer til den, du har i dag.
Hvis du bliver glad for din midlertidige bolig og indenfor de første 3 måneder af genhusningsperioden beslutter at du ikke ønsker at flytte tilbage til Hovvej, har du mulighed for permanent at flytte til din genhusningsbolig.
Midlertidig genhusning kan også være i pavilloner.

## Slide 10
Genhusning – Hvad skal du betale i husleje
Midlertidig genhusning
- har din genhusningsbolig en højere husleje end den husleje du betaler i dag, skal du kun betale en husleje svarende til din nuværende husleje.
- har din genhusningsbolig en lavere husleje end den husleje du betaler i dag, skal du kun betale denne lavere husleje i genhusningsperioden.
Permanent genhusning
- du skal betale den normale husleje, som genhusningsboligen har.

## Slide 11
Genhusning – Flytning
Vi betaler for en standard-flytning.
Du skal selv pakke dine ting i kasser
der kommer et flyttefirma og flytter for dig.
Det gælder både, når du flytter ud og når du flytter tilbage.

## Slide 12
Genhusning – Boligstøtte
Der ændres ikke på boligydelse/boligstøtte i den midlertidige genhusningsperiode

## Slide 13
Genhusning – hvis du selv finder et sted
Hvis du selv finder genhusning , så skal du ikke betale husleje i genhusningsperioden.
F.eks. Hvis du vil bo i eget sommerhus, egen campingvogn, hos familie.
God måde at spare penge!

## Slide 14: Tidsplan
2022
Frem til primo 2022: Beboerdemokratisk proces
2025
2024
2023
2026
December 2021 Skema A godkendes af Favrskov Kommune og Landsbyggefonden
Aftale med rådgiver.
Udarbejdelse af projektmateriale
Udbud og licitation
Beboermøde vedr. opstart
Renoverings-projektet udføres
Aflevering
Skema B godkendes af Favrskov Kommune og Landsbyggefonden
Aftale med entreprenør indgås
Nedsættelse af byggeudvalg - beboerrepræsentanter

## Slide 15: Kommende møder
Hovvej 94, 96 og 98 og Hadbjergvej 20 - 46:
Onsdag den 10. november kl. 17